2021年7月东湖街道应急管理办“双随机”检查记录表

| 序 号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查 事项 | 检查 时间 | 检查 结果 | 整改 情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳市罗湖区愿者上钓餐厅 | 深圳市罗湖区东湖街道布心社区太白路1108号1112号 | 1.安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况：天然气（煤气）加热 炉燃烧器操作部位应设置可燃气体泄漏报警装置，燃烧系统应设置防突然熄火 或防点火失败的安全装置。 | 2021/7/19 | 上述检查项目暂未发现安全隐患。 | 无 | 于旺鑫/黄双虹 |
|  | 元气寿司餐饮服务管理（深圳）有限公司百仕达东郡广场分店 | 深圳市罗湖区太宁路百仕达东郡广场裙楼一层106号铺 | 1.安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况：天然气（煤气）加热 炉燃烧器操作部位应设置可燃气体泄漏报警装置，燃烧系统应设置防突然熄火 或防点火失败的安全装置。 | 2021/7/20 | 上述检查项目暂未发现安全隐患。 | 无 | 于旺鑫/黄双虹 |
|  | 深圳市百荟圣丰城餐饮管理有限公司 | 深圳市罗湖区太宁路百仕达东郡广场裙楼101-1、101-3、101-4号商铺 | 1.安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况：天然气（煤气）加热 炉燃烧器操作部位应设置可燃气体泄漏报警装置，燃烧系统应设置防突然熄火 或防点火失败的安全装置。 | 2021/7/20 | 上述检查项目暂未发现安全隐患。 | 无 | 于旺鑫/万念鑫 |
|  | 深圳市罗湖区明记餐厅 | 深圳市罗湖区东湖街道太白路1088号布心广场G10-12铺 | 1.安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况：天然气（煤气）加热 炉燃烧器操作部位应设置可燃气体泄漏报警装置，燃烧系统应设置防突然熄火 或防点火失败的安全装置。 | 2021/7/23 | 上述检查项目暂未发现安全隐患。 | 无 | 于旺鑫/温伟锋 |
|  | 古香烧鹅皇（深圳）餐饮店太安店 | 深圳市罗湖区东湖街道东安花园1栋106（新太安路185号之二） | 1.安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况：天然气（煤气）加热 炉燃烧器操作部位应设置可燃气体泄漏报警装置，燃烧系统应设置防突然熄火 或防点火失败的安全装置。 | 2021/7/21 | 上述检查项目暂未发现安全隐患。 | 无 | 万念鑫/杨儒春 |
|  | 深圳市论牛互联网餐饮管理有限公司喜荟城分公司 | 深圳市罗湖区东湖街道太宁路百仕达东郡广场裙楼二层219号铺 | 1.安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况：天然气（煤气）加热 炉燃烧器操作部位应设置可燃气体泄漏报警装置，燃烧系统应设置防突然熄火 或防点火失败的安全装置。 | 2021/7/20 | 该单位厨房使用纯电不涉及此项检查 | 无 | 万念鑫/黄双虹 |
|  | 深圳市大蔬餐饮管理有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道梧桐山社区茂仔村119号101 | 1.安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况：天然气（煤气）加热 炉燃烧器操作部位应设置可燃气体泄漏报警装置，燃烧系统应设置防突然熄火 或防点火失败的安全装置。 | 2021/7/14 | 上述检查项目暂未发现安全隐患。 | 无 | 万念鑫/杨儒春 |